Инструкция по эксплуатации напольно-потолочных фанкойлов

серии Vicot (2-х трубная версия).

Введение

Данная техническая документация содержит рекомендации по эксплуатации фанкойлов напольно-потолочного типа серии Vicot. Соблюдение данной инструкции обеспечит безаварийную и безопасную работу фанкойлов.

Фанкойлы серии “Vicot” предназначены для охлаждения (в летний период) и нагрева (в зимний период) воздуха в помещении. Данные фанкойлы могут работать в круглосуточном режиме, поддерживая необходимый микроклимат в здании.

Управление и регулировка фанкойлов напольного типа:

1.Включение / выключение:

Осуществляется с помощью регулятора

2.Управление и регулировка:

Производится с помощью регулятора скорости вращения вентилятора, расположенного в правой части декоративного корпуса по принципу:

HI- высокая скорость вращения вентилятора.

MED- средняя;

LO- низкая скорость вращения.

При возникновении неполадок, вопросов

к работе приборов Вы можете обратиться

в управляющую компанию по тел.: 35-65-000