Инструкция по эксплуатации кассетных фанкойлов

серии Vicot (2-х трубная версия).

Введение

Данная техническая документация содержит рекомендации по эксплуатации фанкойлов кассетного типа серии Vicot. Соблюдение данной инструкции обеспечит безаварийную и безопасную работу фанкойлов.

Фанкойлы серии “Vicot” предназначены для охлаждения (в летний период) и нагрева (в зимний период) воздуха в помещении. Данные фанкойлы могут работать в круглосуточном режиме, поддерживая необходимый микроклимат в здании.

Управление и регулировка фанкойлов:

1.Включение / выключение:

Осуществляется с помощью пульта ДУ путем нажатия главной кнопки

2.Выбор режима работы (обогрев/охлаждение).

Осуществляется с помощью кнопки «Mode». Нажимайте кнопку до появления в левом верхнем углу дисплея пульта ДУ обозначения соответствующего режима.

В летнее время выбирается режим охлаждения, в зимний период – режим обогрева. Фанкойл возвращается в рабочее положение автоматически. Установленные данные остаются в памяти и не будут утеряны после выключения питания.

3.Работа вентилятора:

Для выбора режима используйте кнопку «Fan». С помощью нажатия кнопки «Fan» выберите нужный Вам режим работы вентилятора

- Автоматически *

- Низкая скорость

- Средняя скорость

- Высокая скорость.

* РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Фанкойл автоматически изменяет циркуляцию потока воздуха в соответствии с заданным значением температуры для поддержания комфорта и энергосбережения.

4.Настройка температуры:

Кнопки «▼» и «▲» используются для понижения/повышения значения устанавливаемой в помещении температуры.

Установленные данные остаются в памяти и не будут утеряны после выключения питания.  Фанкойл возвращается в рабочее положение автоматически и показывает текущую температуру в помещении.

5.Регулировка направления потока воздуха:

Клавишей «SWING» можно производить изменение направления потока воздуха с фанкойла.

При возникновении неполадок, вопросов

к работе приборов Вы можете обратиться

в управляющую компанию по тел.: 35-65-000